2019年成乐高速防雷整改工程
询 价 文 件
     四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司
     二〇一九年七月
第一章  询价函
1. 询价条件
2019年成乐高速防雷整改工程（以下简称“本项目”），项目发包人为四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司，现已具备询价条件，由四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司作为询价人，对本项目施工进行询价。本项目确定的最高限价为44.12万元。
2. 项目概况和询价范围
1、成乐高速公路位于雷雨多发区，曾发生过因雷击造成收费站大量机电设备瘫痪的事故。为保护人员和设备的安全，减少安全隐患，现要求对全线进行防雷整改，做好建筑及三大系统机电设备的防雷与接地措施（具体施工方案见本询价文件附件：《成乐高速公路沿线设施设备防雷改造工程项目初设计方案》）。
2、询价范围：针对本次询价的全部项目，均包括相关材料和设备的采购、运输、安装、调试、验收以及竣工文件编制和缺陷责任期的服务。本工程预计工期（含供货、安装、调试等）为20天，缺陷责任期为12个月。
3. 报价人资格要求
3.1报价人应：
1、为国内合法登记的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有基本账户开户许可证、营业执照（五证合一）；

2、注册资金≥200万元；

3、近两年来（验收日期须不得早于2017年1月1日）已通过交工验收的一类或二类防雷工程施工业绩1个或以上，须附业绩证明材料的黑白或彩色影印件（业绩证明材料须包含合同及验收文件，其中验收文件不包括完工证书，可以是交、竣工证书或其他合法有效的证明文件；业绩证明材料须加盖有相关单位的公章，且影印件的每一页均须加盖报名单位的鲜章）；

4、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单，在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单；

5、省外企业需在四川省建设厅取得了《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》，并须提供已常驻在四川的售后服务机构或办事处的合法企业资料（具体要求见第七章“报价文件格式”第五条“资格审查表”5-1“报价人基本资料”）。
3.2本次报价注意事项：不接受联合体报价；不允许转包或分包；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标，否则相关投标均无效。
4. 报价人须知

1、中标人拟采用的施工方案须经眉山或乐山当地防雷主管机构认可；

2、中标人在工程完工后须提供眉山或乐山当地防雷主管机构出具的检测报告，合格率必须达到100%。

5. 评标方法
本次询价采用资格后审，单信封；以设置双低，经评审的最低投标价法确定其承包人。具体评标方法见本询价文件第三章“评标办法”。
6. 询价文件的获取
凡有意参加本项目的潜在报价人，可于2019年7月11日 至2019年7月15日在询价人公司网站上（www.scclgsyy.com）进入“公告通知栏”后，从本项目询价公告结尾处免费匿名下载询价文件及参考资料的电子版。
7. 报价文件的递交及相关事宜
7.1工程现场踏勘：由报价人自行组织前往。 
7.2报价文件送交的时间为2019年7月16日14：30时，报价人必须将按要求密封完好的报价文件以面交方式送达四川省成都市武阳大道三段5号(下一站都市办公楼)B座11楼1117室。询价人定于报价文件送交截止时间的同一时间、同一地址举行公开开标，报价人应派代表出席并签字确认开标结果。
7.3逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。
8．联系方式
询价人地址：成都市武阳大道三段5号(下一站都市办公楼)B座11楼

邮      编：610041（成都）          电      话：028-85227102
联  系  人：赵先生（13458691313）    成乐运营纪检监督电话：85047686

四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司
                                       2019年7月11日
第二章  报价人须知
一、报价人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	报价人资质条件、能力和信誉
	见附录1、附录2，如询价人发现报价人提供虚假材料，将立即取消报价人的报价或中标资格，询价人可以按照询价小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新询价。

	1.1.2
	报价人不得存在下列情形之任何一条
	1、被责令停业的；  
2、被暂停或取消报价资格的；  
3、财产被接管或冻结的； 

4、互为关联企业的；
5、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

如询价人发现报价人有上述情形之任何一条的，将立即取消报价人的报价或中标资格，询价人可以按照询价小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新询价。

	1.2
	联合体
	本项目不接受联合体报价

	1.3.1
	踏勘现场
	(不组织
□组织，踏勘时间：/        踏勘集中地点：/

	1.3.2
	报价预备会
	(不召开
□召开

	1.3.3
	报价人提出问题的截止时间
	 3天（报价截止时间前）

	1.3.4
	询价人书面澄清的时间
	 2天（报价截止时间前）

	1.3.5
	递交报价文件及开标时间
	见第一章询价函。

	1.4.1
	转包
	(不允许
□允许

	1.4.2
	分包
	(不允许
□允许

	2.1
	构成询价文件的其他材料
	询价文件应包括下列内容：
（1）询价函
（2）报价人须知
（3）评标办法
（4）工程量清单
（5）技术规范

（6）合同条款及格式

（7）报价人须知前附表规定和其他材料
（8）询价文件补遗书（如果有）

	2.3
	询价文件

的修改
	询价文件补遗书（如果有）公布在询价人公司网站上（www.scclgsyy.com），由报价人自行下载。报价人应在报价期间实时关注询价人指定网站，并及时下载相关内容，询价人不再另行通知。查阅下载过程如有问题或疑问请及时与询价人联系；逾期未联系的，询价人视为报价人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由报价人自负。

	3.1
	报价文件
的组成
	报价文件包括内容：
一、报价函及报价函附录
二、已标价工程量清单书面版本（含工程量清单说明）
三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
四、报价保证金

五、资格审查表

六、拟提供关键产品技术性能参数及规格的详细描述
七、报价人须知前附表规定的其他材料
八、询价文件补遗书（如果有）

	3.2
	报价有效期
	60天。

	3.2.3
	报价方式
	□单价
(总价

	3.2.8
	最高投标限价
	□无
(有，本项目确定的最高限价为44.12万元

	3.3
	报价保证金
	报价人最迟应在报价文件送交截止时间前24小时（以询价人到账时间为准），按规定向询价人提交如下形式和金额的报价保证金：
（1）形式：银行电汇或现金转账方式，由报价人的基本账户一次性汇入询价人指定的账户；

（2）金额：人民币8000元；

（3）报价保证金递交账户信息：
帐户名：四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司
开户行：建行成都双楠支行
银行帐号：51050187543600000396

纳税识别号：91510000MA64XDQ96E

未按要求时间和金额提交报价保证金的，其报价文件将被拒绝。

	3.5
	报价保证金不予退还的情形
	有下列情形之一的，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在规定的报价有效期内撤销或修改其报价文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；
（3）报价人以他人名义报价、与他人串通报价、以行贿手段谋取中标、弄虚作假、提交了虚假（包括隐瞒）资料等行为；
（4）中标人在签订合同时向询价人提出附加条件。

	3.7
	报价文件份数
	单信封，正本一份。

	4.1
	封套
上写明
	报价文件封套上应写明：
询价人地址：                 
询价人名称：                       
                   （项目名称）第    标段报价文件
在 2019 年   月   日   时   分前不得开启

封套上不能有任何报价人的识别标志。

报价文件未按比选询价文件要求密封的，询价人将不予受理。

	4.3
	是否退还
报价文件
	报价文件不退还

	5.2
	开标程序
	开标时，由询价人方的招投标办公室监督人员和报价人代表共同检查报价文件的密封情况；经确认无误后，由询价人当众拆封报价文件，对报价函的签署情况等进行核查。如报价文件密封不符合要求，询价人将拒绝接受报价文件。现场接受的报价文件若低于三家，则不予开标。

	5.3
	评标方法
	评标将采用资格后审，单信封，设置双低，经评审的最低投标价法。

	7.4.3
	签约合同价的
确定原则
	签约合同价为中标人投标报价，即为中标人报价函上的报价大写金额。签订合同协议书时如需对工程量清单子目报价进行相应修正的，修正原则如下：
以投标报价函中投标报价大写金额为准修正单价。首先按照报价人须知前附表及专用合同条款中有关规定，对于报价人不符合相关条款规定报价要求的报价予以修正；然后再对其他单价（或总额价）按比例进行修正。
修正后的价格对合同双方具有约束力。如果中标人不接受询价人按本项约定进行的修正，则视为中标人拒签合同，将取消其中标资格，且投标保证金不予退还，并上报省级交通运输主管部门。

	需要补充的其他内容

	3.1
报价
	（1）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、验收、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
（2）工程一切险和第三方责任险，承包人装备险和承包人施工现场人员意外伤害险必须由承包人投保并支付保险费，包含在工程量清单细目的单价或总额价中，不单独报价。
（3）承包人临时用地（含交工后1月内按环保要求清场整平的费用），由承包人自行调查、自行询价，已包括在工程量清单的单价与总额价之中，不单独报价。
（4）工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中；合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中,未列细目不予计量的工作,其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。
（5）工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
（6）承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装、测试、监造、试运行等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
（7）合同执行期间不调价。
（8）报价人应按照现行相关定额及编制办法，并结合询价文件、技术规范、施工现场的实际情况来编制报价文件。

	5.3
评比方法
	开标、评标程序及方法详见第三章评标办法内容。

	7.1
中标候选人公示媒介及期限
	询价人在收到询价小组提交的开标结果报告之日起3日内，在四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司网站（www.scclgsyy.com）上公示中标候选人，公示期不得少于3日。

	7.4

定标
	（1）询价人将依据询价小组推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）排名第一的中标候选人放弃中标；或不能履行合同；或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的；询价人可以按照询价小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新进行询价。

	7.7
签订合同
	中标人自收到中标通知书后  15  日内与询价人签订合同。

	8.5

投诉及监督部门
	（一）监督部门将按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2004年7月6日国家发展改革委等七部委令第11号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》（2015年第24号）、《四川省公路工程建设项目招标投标管理实施细则（试行）》（川交函〔2017〕29号）的规定接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处参照七部委令第11号和川交函〔2017〕29号对投诉的规定执行。超出投诉时效的以及应先向询价人提出异议而未提出的相关投诉都将不予受理。

（二）本次询价将公开接受社会监督。
四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司纪检监察部

地    址：成都市武阳大道三段5号(下一站都市办公楼)B座11楼1112室
电    话： 028-85047686      028-85047567

邮政编码： 610041


附录1 资格审查条件（资质最低要求）
	基本要求

	1、为国内合法登记的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有基本账户开户许可证、营业执照（五证合一）；

2、注册资金≥200万元；

3、近两年来（验收日期须不得早于2017年1月1日）已通过交工验收的一类或二类防雷工程施工业绩1个或以上，须附业绩证明材料的黑白或彩色影印件（业绩证明材料须包含合同及验收文件，其中验收文件不包括完工证书，可以是交、竣工证书或其他合法有效的证明文件；业绩证明材料须加盖有相关单位的公章，且影印件的每一页均须加盖报名单位的鲜章）；

4、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单，在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单；

5、省外企业需在四川省建设厅取得了《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》，并须提供已常驻在四川的售后服务机构或办事处的合法企业资料（具体要求见第七章“报价文件格式”第五条“资格审查表”5-1“报价人基本资料”）。


注：最低要求即为本项目强制性条件要求，下同。

	信誉要求

	1、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

2、在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

3、报价人没有提供虚假材料。


附录2资格审查条件（信誉最低要求）

第三章 评标办法
（最低投标价法）
询价及评审
一、接收报价文件
1、在询价文件中规定的时间和地点公开接收报价文件。
2、工作人员的接收并不代表报价人的报价文件密封完好，报价文件的密封情况应以监督人员或其他代表的最终检查为准。
3、报价截止后报价人的报价文件概不退还。
二、询价小组
1、本次询价依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法规由询价人组建询价小组。
2、询价小组依法根据询价文件的规定对报价文件进行评审。
三、评审方法
采用设置双低，经评审的最低投标价法。符合询价要求，通过低于成本评审，报价最低者成交。

四、评审过程
（一）初步评审

对报价文件进行初步评审，通过初步评审的报价文件才能参加详细评审，如报价文件有不符合下列情况之一的，询价小组可认为其存在重大偏差，并对该报价文件作否决处理：
1．报价文件组成不全的。
2．报价文件未按要求格式填写或盖章，关键内容字迹模糊，无法辨认的。
3．报价文件上法定代表人或法定代表人授权代理人的签字不符合询价文件规定的。
4．报价人法定代表人的授权代理人，其授权委托书不符合询价文件规定的。
5．报价人对询价文件提出的其他重要问题不予响应的。
6．报价文件中附有询价人不能接受的其他条件。

7．报价人的资格要求有任一项或多项不满足询价文件要求的。
如果有证据显示报价人以他人名义参与报价、与他人串通报价、以行贿手段谋取中标，以及弄虚作假的，询价小组应对该报价文件作否决处理。报价文件若满足资格审查条件，但在其他方面存在细微偏差，询价小组可要求报价人进行书面澄清和补正，但不对该报价文件作否决处理。
（二）详细评审
初步审查工作结束后，询价小组应从以下条件对报价文件进行详细评审：
1．报价人不接受询价文件规定的风险划分原则，提出新的风险划分办法。
2．报价人增加询价人的责任范围，减少承包人义务。
3．报价人提出不同的付款方式。
4．报价人对合同纠纷、事故处理办法提出异议。
5．报价人在报价活动中有欺诈行为。
6．报价人对合同条款有重要保留。
如发现报价文件有以上情况之一，询价小组应对其作否决处理。报价文件存在的其他问题应视为细微偏差，询价小组可要求报价人进行澄清，但不作否决处理。

（三）报价文件的澄清和说明
报价人提供给询价人的报价文件中的资料、内容均应真实可靠，在报价文件评审过程中，如果发现所提交的资料存在细微偏差或含义不明确之处，询价小组有权通过询价人要求报价人做出必要的澄清或补正。对此，报价人不得拒绝。报价人收到澄清后（以发出时间为准），必须在90分钟内以书面形式予以答复，回复内容不得超出询价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容，报价人澄清函必须加盖报价人单位章或法定代表人或其授权代理人签字认可，报价人的澄清或补正内容作为报价文件的组成部分，询价小组不接受报价人主动提出的澄清。
报价人不按照上述要求对报价文件进行澄清或补正的，或报价文件存在重大偏差或失实，不能通过评审。

（四）投标报价评审
1．算术性校核

通过初步评审、详细评审的报价人，询价小组将对其报价进行校核，若存在算术性错误，则修正原则如下：

（1）投标报价函中投标报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）工程量清单汇总金额与投标报价函不一致的，以投标报价函中投标报价大写金额为准。
（3）工程量清单报价有其他错误的，评标阶段不作修正，在签订合同时以投标报价函大写金额为准，按报价人须知前附表7.4.3修正。
按以上原则对投标报价进行的修正，询价人将要求报价人进行书面签字确认。如报价人拒绝书面签字确认，则其报价文件将不予通过评审，并没收其报价保证金。

2．报价评审

（1）报价人的报价或经修正后的报价超过询价人的最高限价的，其投标应作否决处理。

（2）低于成本评审：在评标过程中，询价小组发现某报价人报价（修正后的价格）明显低于其他报价人报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，由询价小组认定该报价人以低于成本报价竞标，其投标应作否决处理。
某报价人的报价（总价）明显低于其他报价人报价的量化评审办法：
①对低于该项目（标段）最高限价相应价格的85%，并且低于已通过初步评审和详细评审的所有合格报价人评标价算术平均值的90%的投标报价作为可能低于其个别成本的评审对象。
②询价小组会对该报价人报价的单价等进行分析，询价小组全体成员三分之二以上认为该报价人以低于成本报价竞标，其报价应作否决处理。持有异议的询价小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。
（五）推荐中标候选人
由询价小组按经修正后的报价由低到高推荐本次询价的前三名中标候选人（若不足3名，则选取实际数量）。若经算术性修正后发生报价相同且同为最低时，则提供业绩数量更多的报价人将被优先推荐；若业绩数量也相同时，则注册资本金大的报价人将被优先推荐；若注册资本金也相同，则按有利于询价人的原则进行推荐。

第四章  工程量清单
	序号
	设备、材料名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	水平接地体
	m
	480
	
	
	1.名称：水平接地体 
2.材质：热镀锌扁钢 
3.规格 ：40*4
4.安装部位：接地装置

5.安装形式：埋设沟槽内

	2
	接地极
	根
	120
	
	
	1.名称：接地极 
2.材质：铜覆钢 
3.规格：φ18*1500mm

	3
	接地模块
	块
	60
	
	
	1.应满足设计和规范要求


3.规格 ：φ20

	

	5
	断接卡
	根
	14
	
	
	1.名称：断接卡

2.材质：t铁

3.应满足设计和规范要求


5.含支撑杆

	

	7
	均压环
	m
	120
	
	
	1.应满足设计和规范要求

	8
	等电位连接
	处
	150
	
	
	1.应满足设计和规范要求

	9
	浪涌保护器
	个
	8
	
	
	1.名称 ：电源浪涌保护器

2.防雷等级：一级防护

3其他：通过I级试验（10/350μs最大电流冲击试验），Iimp:50kA,Up:1.5kV


1.名称:电源浪涌保护器


4.安装形式 ：并联

	

	11
	浪涌保护器
	个
	10
	
	
	1.名称:电源浪涌保护器
2.防雷等级：第二级

3.规格 ：In:30KA;Up：1.5k
4.安装形式 ：并联


1.名称 ：电源浪涌保护器


4.安装形式 ：并联

	

	13
	空气断路器
	台
	10
	
	
	1.名称 ：断路器

2.型号 ：ABB S263-C32
3.容量（A）32 A
4.安装条件 停电安装

5.接线材质、规格 ：BVR10mm2
6.安装部位：三级避雷器前端

	14
	空气断路器
	台
	18
	
	
	1.名称 ：断路器

2.型号 ：ABB S263-C63
3.容量（A）63 A
4.安装条件 停电安装

5.接线材质、规格 ：BVR10mm2
6.安装部位：二级避雷器前端

	15
	空气断路器
	台
	6
	
	
	1.名称 ：断路器

2.型号 ：ABB S263-C63
3.容量（A）63 A
4.安装条件 停电安装

5.接线材质、规格 ：BVR10mm2
6.安装部位：二级避雷器前端

	16
	空气断路器
	台
	8
	
	
	1.名称 ：断路器

2.型号 ：ABB  S1N125-R125 3P
3.容量（A）125 A
4.安装条件 停电安装

5.接线材质、规格 ：BVR10mm2
6.安装部位：一级避雷器前端

	17
	配线
	m
	250
	
	
	1.名称：接地线

2.配线形式：明设

3.型号：BVR 
4.规格：25mm2 
5.材质：铜

	18
	避雷器
	组
	42
	
	
	1.名称：避雷器

2.电压等级：10KV以下

	19
	接地装置
	
	
	
	
	1.应满足设计和规范要求

	20
	雷电安全告示牌
	块
	14
	
	
	1.名称：雷电安全告示牌

2.规格：30*20
3.其余满足设计和规范要求

	21
	挖沟槽土方
	m3
	260
	
	
	1.土壤类别：综合

2.挖土深度：综合

3.场内运距、堆场、转运：由投标人自行考虑报价

	22
	接地装置地沟回填方
	m3
	260
	
	
	1.密实度要求：符合设计和规范要求

2.填方材料品种：详见设计

3.填方粒径要求：详见设计

4.填方来源、运距：由投标人自行考虑报价

	23
	余方弃置
	项
	1
	
	
	1.废弃料品种：综合

2.运距：由投标人自行踏勘现场后根据现场情况及相关部门规定自行考虑报价

	24
	拆除路面(路面切割)
	m
	400
	
	
	1.道路地面切割按照放线宽度进行 ；

2.厚度：切割混凝土厚度不超过0.3m

	25
	道路混凝土恢复
	m2
	130
	
	
	1.混凝土强度等级：C30

	26
	混凝土构件拆除
	m2
	130
	
	
	1.构件名称：混凝土；

2.拆除构件的厚度或规格尺寸 ：110m*0.55m*0.3m；

3.构件表面的附着物种类：毛石

	27
	验收质量检测
	项
	1
	
	
	含施工单位委托第三方专业机构进行防雷检测的费用

	28
	总价
	
	单位：人民币（元）

	注：1、本报价应符合询价文件第二章报价人须知中，针对工程量清单报价的所有要求。本报价有标价的单价和总额价均已包括了实施和完成合同工程所需的人工、设备材料、机械、安装调试、检测、缺陷修复、管理、安全生产、文明环保施工、验收、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，不再另行单独报价。
    2、若施工图设计文件中相关技术指标参数与本工程量清单中规定的参数不一致，则以本工程量清单中规定的参数为准。


第五章  技术指标和要求
（一）技术指标和相关要求详见本询价文件附件1：

《成乐高速公路沿线设施设备防雷改造工程项目初设计方案》；

（二）其他参考资料详见本询价文件附件2：

《成乐高速公路防雷整改意见》（出具单位：眉山市防雷中心防雷装置安全检测所）；
（三）投标人必须保证工程各项技术指标、工程施工质量、工程完工后的系统运行效果能够满足询价人的相关要求；
（四）若施工图设计文件中相关技术指标参数与本询价文件第四章工程量清单中规定的参数不一致，则以第四章工程量清单中规定的参数为准。
第六章  合同协议书格式
附件一：合同协议书格式
2019年成乐高速防雷整改工程合同
甲方：四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司
乙方：
    甲方为实施2019年成乐高速防雷整改工程，经过询价的方式，已接受乙方对该项目报价。现经甲乙双方友好协商，共同达成以下协议：
    一、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
    （1）询价文件；
    （2）中标通知书；
    （3）报价函及报价函附录； 

    （4）技术标准和要求； 

    （5）图纸（如果有）； 

    （6）已标价工程量清单； 

    （7）其他合同文件。 

    上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。    
    二、乙方必须保证本合同中设备质量、工程质量应全部符合询价文件第四章工程量清单和第五章技术指标的相关要求。如有不符，甲方有权拒绝验收和支付合同款，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
三、本工程工期为20天（含设备供货、安装、调试时间），自合同签订之日开始起算；质保期（包括设备质量和工程质量）为12个月，自甲方验收合格之日开始起算。
    四、本合同为单价承包，根据工程量清单所列支的预计施工种类、数量、单价计算的本合同暂定总额为：人民币（大写）              元整（￥        ），在本工程验收合格后，按照实际完成的种类和数量进行计量支付。本工程完工后甲方将对工程进行验收，乙方须邀请地方防雷中心相关检测机构对本工程进行质量检测，并向甲方提供相关检测报告，以上费用全部由乙方负责。若检测不合格，乙方应在收到甲方通知之日起5日内负责整改合格，整改后仍不合格的，甲方有权解除合同。由此造成甲方损失的，乙方应据实赔付。甲方在验收合格后的14个工作日内，向乙方支付本合同实际发生款项的97%，剩余3%自动转为质量保证金。在甲方付款前，乙方应先行提供符合甲方要求的发票，因乙方未能及时提供符合要求的发票导致甲方延迟付款的，由乙方自行承担全部责任。若无质量问题，质保期满后由乙方向甲方提出支付申请，甲方在接到申请并收到乙方票据后的14个工作日内付清余下款项。
    五、乙方的质保期（包括设备质量和工程质量）自工程施工完毕并经甲方验收合格之日起算。质保期内，乙方负责免费进行定期检查和维护、免费维修、安装。乙方保证在质保期内发生故障时，在接到甲方通知后3日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。乙方在接到甲方通知后3日内未采取任何措施的或5日内未修复的，甲方可单方指定第三方完成前述工作，由此产生的费用（以第三方出具的税务发票为准）概由乙方负责。
六、甲方有义务向乙方提交工程实施方案，并提供水源、电源供乙方施工。乙方应按照甲方提供的设计文件标准、规范和技术要求进行安装和施工，若需变更必须经由甲方书面同意后方可进行。乙方提供的全部设备的包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈，能确保设备安全无损运抵施工现场。由于包装不善所引起的设备锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

七、在整个施工过程中，乙方应自行采取安全保护措施，保证符合高速公路施工安全要求。甲方有权对乙方的施工安全措施进行监督和检查，并有权向乙方提出整改要求。如果因乙方未能采取各种必要的安全保护措施或采取的措施不力而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其它一切责任和费用应由乙方负责。
八、乙方应负责将拆除下来的废、旧设备运送到甲方指定的地点存放。若甲方并无此项要求，则乙方可自行处理拆除下来的废、旧设备，但同时须保持施工现场的整洁，由此产生的所有费用应由乙方负责。若影响甲方公路正常收费和通行的，甲方可以委托他人清除并运走垃圾、废料，由此发生的费用由乙方承担，甲方可以从应付乙方的工程款项里支付上述费用，并予以扣减。
    九、乙方逾期交付工程的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同暂定总价千分之二的违约金；乙方逾期30日不能交付使用，甲方有权解除本合同。

    十、甲方无正当理由逾期支付工程款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之二的违约金。

    十一、双方发生争议，如协商不成，任何一方有权在甲方住所地人民法院通过诉讼的途径解决。

    十二、本合同经甲、乙双方签字并加盖公章后生效，本合同壹式伍份，甲方持肆执，乙方持壹份，均具备同等法律效力。

甲方：四川成乐高速公路                   乙方： 
      有限责任公司运营管理分公司                              
法定代表人                               法定代表人
或委托代理人：                           或委托代理人：

执行部门负责人：

开户行：                                 开户行： 
账号：                                   账号： 
签订日期：   年  月  日                  签订日期：    年  月  日
附件二：廉政合同
廉 政 合 同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，           （工程名称）         的项目法人 四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司(以下称“甲方”)与施工单位         (以下称“乙方”)，特订立如下合同：
第一条  甲乙双方的权利和义务
(一)严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
(二)严格执行          （工程名称）              的合同文件，自觉按合同办事。
(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(五) 发现对方在业务活动中有违反本廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(四)甲方工作人员的配偶，子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应，工程分包、劳务等经济活动等。
(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
第三条  乙方义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方和监理单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(三)乙方不得以任何理由安排甲方和监理单位工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(四)乙方不得为甲方和监理单位及其个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
第四条  违约责任
(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通上级建设主管部门给予乙方至少一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。
第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后为止。
第七条 本合同作为         （工程名称）             合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第八条 本合同经甲、乙双方签字并加盖公章后生效，本合同壹式伍份，甲方执肆份，乙方持壹份，均具备同等法律效力。
甲方单位：四川成乐高速公路有限责任公司    乙方单位：                    
运营管理分公司
法定代表人或                              法定代表人或
其委托代理人：                            其委托代理人：
      年   月   日                           年   月   日
执行部门负责人：

甲方监督单位（全称）（盖鲜章）            乙方监督单位（全称）（盖鲜章）

附件三：安全生产合同

安全生产合同
为在                              合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本工程的安全管理工作，本工程业主四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司（以下简称“甲方”）与承包人              （以下简称“乙方”）于     年    月    日特此签订安全生产合同：
    一、甲方职责
    （1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
    （2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
    （3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
    （4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
    （5）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的安全隐患。
    二、乙方职责
    （1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90—2015）有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，做好施工现场的组织管理工作。
    （2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派出项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%－3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于电气等工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目经理必须承担管理责任。
    （5）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。乙方实施施工作业的人员及设备上路要开启车辆警示设备，带齐安全防范标志，穿戴反光标志背心等人身防护装备，以确保人身安全。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
    （6）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
    （7）施工中采用的新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
    （8）乙方必须按照本工程的特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
    （9）乙方对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，落实整改后方准施工。一经施工，即表示确认该施工场地、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方应对施工过程中所发生的安全事故后果承担全部经济和法律责任
（10）若因乙方进行本工程施工，造成甲方、乙方任何第三方人身、财产损失，应承担一切赔偿责任，若甲方已被要求承担责任，甲方有权向乙方追偿。
    三、违约责任
    如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
    四、其他
本合同作为                                 合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，其有效期与施工合同相同，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。本合同壹式伍份，甲方执肆份，乙方持壹份，均具备同等法律效力。
甲方：四川成乐高速公路有限责任公司           乙方：                 
      运营管理分公司                              
法定代表人                                   法定代表人
或委托代理人：                               或委托代理人：

执行部门负责人：

第七章  报价文件格式
（项目名称）
报  价  文  件
报价人：          （全称）         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
日期：      年      月     日
目  录
一、报价函及报价函附录
二、已标价工程量清单书面版本（含工程量清单说明）
三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
四、报价保证金

五、资格审查表

六、报价人须知前附表规定的其他材料
七、询价文件补遗书（如果有）
一、报价函
报价函
                     （询价人名称）：
    1、我方已仔细研究                                   项目询价文件的全部内容(含补遗书第    号至第    号)，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)        元(￥       )的总报价(或根据询价文件规定修正核实后确定的另一金额)，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到     。
    2、我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。
    3、如我方中标：
    （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。
    （3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
    4、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“报价人须知”第1.1.2项规定的任何一种情形。
    5、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
    6、                                     （其他补充说明）。
                                报  价  人：  （全称）                （盖单位章）
                                法定代表人或其委托代理人：               （签字）
                                地址：                                          
                                网址：                                          
                                电话：                                          
                                传真：                                          
                                邮政编码：                                      
                                                            年      月     日
二、已标价工程量清单的书面版本（含工程量清单说明，具体格式见第四章“工程量清单”，须在清单上加盖报价人的单位公章）
三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（一）法定代表人身份证明
报价人名称：                                   
单位性质：                                     
地址：                                         
成立时间：               年          月       日
经营期限：                                     
姓名： （法定代表人签字）  性别：         年龄：         职务：         系           
（报价人名称）的法定代表人。
特此证明。
报价人：   （全称）          （盖单位章）
                             日期：            年      月     日
1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2、如果由法定代表人签署报价文件，仅提供本表即可，但须附法定代表人身份证的影印件（彩色或黑白，加盖公章）。                                                                                                                      
（二）授权委托书
本人       （姓名）系          （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）          标段施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 本项目报价有效期内  。
    代理人无转委托权
附：法定代表人身份证明
报  价  人：       （全称）           （盖单位章）
法定代表人：                                （签字）
身份证号码：                                       
委托代理人：                                （签字）
身份证号码：                                       
                              日期：           年      月     日
注： 1、委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则询价人将认为其授权无效。
2、报价人的法定代表人授权书应加盖报价人公章（鲜章），授权人和被授权人均须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
3、授权书后应附授权人和被授权人身份证影印件（彩色或黑白，加盖公章），并保证清晰有效。
 4、如果由法定代表人签署报价文件，可不提供本授权委托书。
四、报价保证金
报价保证金
致：        (询价人全称)       
鉴于   (报价人全称)  (下称“报价人”)拟向  (询价人全称)   (下称“询价人”)送交关于      （项目名称）          第      标段报价文件，根据询价文件的规定，我单位向询价人提交了人民币            （大写）（￥        元 ）的报价保证金，作为履行询价文件中规定的义务担保。
报价人如有下列情况之一，询价人将有权没收其报价保证金：
1．报价人在询价文件规定的报价有效期内撤销或修改报价文件；
2．报价人在报价有效期内收到中标通知书后，不能或拒绝按询价文件的要求签署合同书；
3．报价人以他人名义报价、与他人串通报价、以行贿手段谋取中标、弄虚作假、提交了虚假（包括隐瞒）资料等行为；

4．报价人在签订合同时向询价人提出附加条件。

本报价担保在询价有效期或经询价人延长的报价文件有效期内保持有效。

报价人：                 （全称）                （盖单位章）
法定代表人或授权的代理人：     （职务、姓名）       （签字）

                        日期：         年         月        日
注：报价人须将报价保证金电汇回执单或现金转账凭证影印件（彩色或黑白）附在此表后。
五、资格审查表
5-1 报价人基本资料
此处附下述材料的影印件（彩色或黑白），并加盖报价人单位鲜章：
（一）、基本账户开户许可证；

（二）、营业执照（五证合一）；

（三）、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中初始信息页面的打印页；

（四）、在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中基础信息页面的打印页；

（五）、省外企业须附在四川省建设厅取得的《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》，并须提供已常驻在四川的售后服务机构或办事处的合法企业资料。

关于以上第（五）条的补充说明：

1、若为在四川省内开办有子、分公司的情况，则报价人须提供子、分公司的营业执照彩色或黑白影印件，并加盖报价人单位鲜章；
2、若为采用委托给其他四川省内公司负责售后服务的情况，则报价人须提供售后服务授权委托书原件以及被授权公司的营业执照彩色或黑白影印件，并加盖报价人单位鲜章；
3、若为采用在四川省内设置办事处提供售后服务的情况，则报价人须提供关于办事处的书面说明（至少包括详细地址，运作时间，人员、车辆和工具的具体配置，房屋租赁合同的彩色或黑白影印件），并加盖报价人单位鲜章。

5-2 业绩情况表
	项目名称
	发包人单位全称
	合同签署日期
	验收日期
	验收结果
	发包人联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1．业绩证明材料以验收日期不早于2017年1月1日的已交工项目为准。
2．本表后须附：

（1）项目合同协议书的影印件（彩色或黑白，每一页加盖报价人单位鲜章）；

（2）由发包人出具的交工或竣工验收证书的影印件（彩色或黑白，每一页加盖报价人单位鲜章）；
（3）如无法提供发包人出具的交工或竣工验收文件，则可以提供其他相关证明材料的影印件替代（彩色或黑白，每一页加盖报价人单位鲜章；原件上须加盖有相关单位的公章）。
3．（1）如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
（2）具有母子关系公司，业绩不能互用。如涉及企业分、合的，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料。
（3）已完项目业绩为联合体形式实施的，业绩以各方实际承担的为准。
4．以下情况业绩视为无效：

（1）未附合格证明材料或证明材料不完整的业绩；
（2）不满足第一章“询价函”第3条“报价人资格要求”所规定资格审查条件的业绩。
5-3技术指标响应承诺书
                           （询价人名称）：

我方参加了         项目名称          第     标段询价的报价，若我方中标，我方在此承诺：
我方在报价文件中所提供产品的技术指标完全满足询价文件的要求，如果部分指标与询价文件要求存在偏差，询价人有权要求我方更换，且变更后产品的性能及其各项技术指标均不低于询价文件的要求，采购价格也不高于原报价选用的产品价格。

产品按照询价文件规定进行质量检验测试。

若我方违背了上述承诺，本项目询价人有权取消我方的中标资格，并由询价人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

投标人：   （全称）  （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
日      期：     年    月    日
六、报价人须知前附表规定的其他材料
七、询价文件补遗书（如果有）

第 12 页 共 34 页

